附件

中国伤残人员专门用品目录(第一批)

2004年8月20日

| 产品名称 |  |  | 单位 |  | 用途及材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 上肢假肢（28项） |  |  |  |  |  |
| 假手指 |  |  | 具 |  | 用于部分手指切除 成品硅胶 |
| 假手指 |  |  | 具 |  | 用于部分手指切除 取型定做 |
| 部分手假肢 |  |  | 具 |  | 用于1～5指掌指关节截肢仿真定配硅胶 |
| 部分手假肢 |  |  | 具 |  | 用于1～5指掌指关节截肢国产硅胶 |
| 腕离断机械手 |  |  | 具 |  | 用于腕关节离断 树脂接受腔 |
| 腕离断装饰手 |  |  | 具 |  | 用于腕关节离断 树脂接受腔 |
| 腕离断肌电手 |  |  | 具 |  | 用于腕关节离断 单自由度 |
| 腕离断机械手 |  |  | 具 |  | 用于腕关节离断 可选择手头 |
| 前臂装饰手 |  |  | 具 |  | 用于前臂截肢具有被动功能外观美 |
| 前臂机械手 |  |  | 具 |  | 用于前臂截肢 可实现基本动作 |
| 前臂电动手 |  |  | 具 |  | 用于前臂截肢 单自由度(开头控制) |
| 前臂肌电手 |  |  | 具 |  | 用于前臂截肢 单自由度(肌电控制) |
| 前臂肌电手 |  |  | 具 |  | 用于前臂中短残肢 双自由度(曲腕) |
| 前臂肌电于 |  |  | 具 |  | 用于前臂中短残肢 双自由度(旋腕) |
| 前臂装饰手 |  |  | 具 |  | 用于前臂截肢 硅胶仿真定配 具有被动功能 |
| 肘离断机械手 |  |  | 具 |  | 用于肘关节离断 简单操作 可实现抓取功能 |
| 肘离断肌电手 |  |  | 具 |  | 用于肘关节离断 双自由度(肌电控制) |
| 肘离断装饰手 |  |  | 具 |  | 用于肘关节离断 硅胶仿真定配 外观美 |
| 上臂装饰手 |  |  | 具 |  | 用于上臂短残肢 具有被动功能 外观美 |
| 上臂装饰手 |  |  | 具 |  | 用于上臂长残肢、树脂接受腔硅胶仿真定配 |
| 上臂骨骼式装饰手 |  |  | 具 |  | 用于上臂短残肢具 有被动功能 外观美 |
| 上臂肌电手 |  |  | 具 |  | 用于上臂截肢 二自由度 |
| 上臂肌电手 |  |  | 具 |  | 用于上臂截肢 三自由度 |
| 上臂机械手 |  |  | 具 |  | 用于上臂长残肢、塑料接受腔、可实现简单动作 |
| 上臂机械手 |  |  | 具 |  | 用于上臂长残肢 能实现多种或复合动作 |
| 肩离断装饰手 |  |  | 具 |  | 用于肩关节离断 壳式结构 |
| 肩离断肌电手 |  |  | 具 |  | 用于肩关节离断 三自由度 |
| 肩离断骨骼式装饰手 |  |  | 具 |  | 轮质材料、骨骼式结构、硅版仿具定配 |
| 二 下肢假肢（29项） |  |  |  |  |  |
| 临时小腿 |  | 具 |  |  | 树脂接受腔、简易踝、脚 |
| 临时大腿 |  | 具 |  |  | 用于大腿截肢、树脂接受腔、简易部件 |
| 足部假肢 |  | 具 |  |  | 用于足部截肢、树脂接受腔、简易部件 |
| 骨骼式小腿 |  | 具 |  |  | 用于小腿截肢、不锈钢部件、聚氨脂脚 |
| 骨骼式小腿 |  | 具 |  |  | 用于小腿截肢、钛合金部件、聚氨脂脚 |
| 骨骼式小腿 |  | 具 |  |  | 不锈钢部件、特殊部位截肢、功能性踝、脚 |
| 骨骼式小腿 |  | 具 |  |  | 钛合金部件、动踝、聚氨脂脚 |
| 骨骼式膝离断大腿 |  | 具 |  |  | 用于膝关节离断及小腿极短残肢、不锈钢关节部件 |
| 骨骼式膝离断大腿 |  | 具 |  |  | 用于膝关节离断及小腿极短残肢、钛合金关节部件 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 不锈钢单轴膝关节、普通踝、聚氨脂脚 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 不锈钢单轴承重自锁膝关节，普通踝、聚氨脂脚 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 不锈钢多轴膝关节、普通踝、聚氨脂脚 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 钛合金或碳纤膝关节、普通踝、聚氨脂脚 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 钛合金或碳纤单轴膝关节、普通跺、聚氨脂脚 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 钛合金多轴膝关节、普通踝、聚氨脂脚 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 不锈钢或钛合金膝关节、功能性踝关节储能脚 |
| 骨骼式大腿假肢 |  | 具 |  |  | 气压或液压膝关节、功能性踝关节储能脚 |
| 骨骼式髋离断大腿 |  | 具 |  |  | 不锈钢髋关节膝关节、普通踝、聚氨脂脚 |
| 骨骼式髋离断大腿 |  | 具 |  |  | 钛合金髋关节膝关节、功能性踝关节储能脚 |
| 骨骼式髋离断大腿 |  | 具 |  |  | 钛合金髋关节、功能性膝关节、踝关节储能脚 |
| 加拿大髋大腿假肢 |  | 具 |  |  | 铝质壳式、树脂接受腔、聚氨脂脚 |
| 单层接受腔(小腿、大腿) |  | 个 |  |  | 需单独更换的接受腔、树脂接受腔 |
| 双层接受腔(大腿) |  | 个 |  |  | 采用软、硬热塑板材制作 |
| 储能假脚 |  | 个 |  |  | 碳纤维龙骨高性能聚氨脂外壳 |
| 储能假脚 |  | 个 |  |  | 功能性弹性龙骨高性能聚氨脂外壳 |
| 聚氨目醣御 |  | 个 |  |  | 木、塑料龙骨聚氨脂外壳 |
| 橡胶假脚 |  | 个 |  |  | 木、塑料龙骨聚氨脂外壳 |
| 小腿硅胶内衬套 |  | 个 |  |  | 纯棉织物、附着硅胶 |
| 小腿硅胶内衬套 |  | 个 |  |  | 纯棉织物、附着硅胶 |
| 三 上肢矫形器（11项） |  |  |  |  |  |
| 短式手支架 | 具 |  |  |  | 用于手指挛缩畸形 |
| 长式手支架 | 具 |  |  |  | 用于手指挛缩畸形 |
| 橡筋式手指康复附件 | 只 |  |  |  | 用于手指挛缩畸形 |
| 弹簧式手指康复附件 | 只 |  |  |  | 用于手指挛缩畸形 |
| 腕关节矫形器 | 具 |  |  |  | 用于腕关节骨折及伤残固定 |
| 前臂矫形器 | 具 |  |  |  | 用于前臂骨折及伤残(成品) |
| 前臂矫形器 | 具 |  |  |  | 用于前臂骨折及伤残 取型、制作 |
| 上臂矫形器 | 具 |  |  |  | 用于上臂骨折及伤残 |
| 肩关节矫形器 | 具 |  |  |  | 用于肩关节受伤 |
| 肩外展支架 | 具 |  |  |  | 用于肩关节及肱骨折 普通型 |
| 肩外展支架 | 具 |  |  |  | 用于肩关节及胲骨折 可调式 |
| 四 脊柱矫形器（16项） |  |  |  |  |  |
| 胸腰骶椎矫形器 | 具 |  |  |  | 胸腰椎受损伤 铝合金 |
| 泰勒式脊柱矫形器 | 具 |  |  |  | 腰椎受损伤 |
| 腰椎矫形器 | 具 |  |  |  | 腰椎受损伤 铝合金 |
| 曲边围领 | 件 |  |  |  | 颈椎病 |
| 颈托 | 件 |  |  |  | 颈椎受损伤 铝合金支条 |
| 颈托 | 件 |  |  |  | 颈椎病 取型制作 |
| 颈托 | 件 |  |  |  | 颈椎病 牵引及固定 |
| 费城颈托 | 件 |  |  |  | 颈椎病 以固定为主 成品选配 |
| 充气式牵引颈椎矫形器 | 件 |  |  |  | 颈椎病或颈椎损伤 |
| 四连杆支撑颈椎矫形器 | 具 |  |  |  | 颈椎病或颈椎损伤 |
| 胸枕颌牵引矫形器 | 具 |  |  |  | 颈椎病或颈椎损伤 |
| 海泊式脊柱过伸矫形器 | 件 |  |  |  | 胸腰椎后凸畸形 |
| 胸腰椎矫形器 | 具 |  |  |  | 脊柱侧弯 |
| 腰骶椎矫形器 | 具 |  |  |  | 腰骶椎疼痛 |
| 框架脊柱过伸矫形器 | 具 |  |  |  | 腰椎骨折及损伤 |
| 脊柱过伸矫形器 | 具 |  |  |  | 胸腰椎后凸畸形 |
| 五 下肢矫形器（27项） |  |  |  |  |  |
| 单矫形鞋 | 双 |  |  | 用于双下肢不等长足部病变 普通高腰牛皮 |  |
| 单矫形鞋 | 双 |  |  | 用于双下肢不等长足部病变 普通高腰牛皮 |  |
| 单矫形鞋 | 双 |  |  | 用于双下肢不等长 加高 牛皮 |  |
| 棉矫形鞋 | 双 |  |  | 用于双下肢不等长 加高 牛皮 |  |
| 平足垫 | 只 |  |  | 用于扁平足的横弓或纵弓支撑，可定做或选配 |  |
| 半足鞋垫 | 只 |  |  | 用于足部截肢 |  |
| 全长矫形平足垫 | 双 |  |  | 用于扁平足的横弓和纵弓的支撑 |  |
| 功能性足垫 | 双 |  |  | 采用成品对足部不同病变部位进行二次加工 |  |
| 足跟垫 | 双 |  |  | 用于跟骨刺跟腱炎 |  |
| 足弓垫 | 只 |  |  | 用于足弓部分支撑 |  |
| 足掌垫 | 只 |  |  | 缓解足掌受力 |  |
| 分趾梳 | 只 |  |  | 使脚趾分离 |  |
| 拇外翻矫形器 | 具 |  |  | 矫正拇指外翻 |  |
| 踝固定带 | 件 |  |  | 用于踝关节扭伤 |  |
| 踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于小腿外伤或畸形 普通型 |  |
| 踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于小腿外伤或畸形 双侧不锈钢支条 |  |
| 踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于小腿外伤或畸形 髌韧带承重式 |  |
| 踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于小腿外伤或畸形 钛合金支条 |  |
| 膝踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于大腿、小腿骨折，神经损伤及畸形 普通型 |  |
| 膝踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于大腿、小腿骨折，神经损伤及畸形、坐骨承重式、不锈钢部件 |  |
| 膝踝足矫形器 | 具 |  |  | 片用于大腿、小腿骨折，神经损伤及畸形、铝合金部件 |  |
| 膝部矫形器 | 具 |  |  | 用于大腿、小腿骨折，神经损伤及畸形 |  |
| 组件式膝矫形器 | 具 |  |  | 用于大腿、小腿骨折，神经损伤及畸形 |  |
| 髋膝踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于大腿骨折及神经损伤造成畸形 不锈钢部件 |  |
| 髋膝踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于大腿骨折及神经损伤造成畸形 钛合金部件 |  |
| 髋膝踝足矫形器 | 具 |  |  | 用于大腿骨折及神经损伤造成畸形 铝合金部件 |  |
| 髋膝踝足截瘫支具 | 付 |  |  | 用于胸腰椎受损伤造成下肢瘫痪 不锈钢部件 |  |
| 六 其他产品（6项） |  |  |  |  |  |
| 假眼 | 只 |  |  | 树脂及新型高分子材料 |  |
| 假鼻 | 只 |  |  | 硅胶 |  |
| 假耳 | 只 |  |  | 硅胶 |  |
| 义乳 | 只 |  |  | 硅胶 |  |
| 静脉曲张袜 | 双 |  |  | 弹力纤维 |  |
| 残肢袜 | 双 |  |  | 用于残端体保护纯棉为主及其它材料 |  |